ЗН (ГО-2п)

| № п.п. | Труба, сочетание труб | Марка материала | Длина ка-тушки, мм |  | Количество, шт. |  |  | Условное обознач. (ГОСТ, РД, СП) | Конструктивные элементы и размеры для подготовки кромок, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Кату-шек |  | Кол. КСС (№ КСС) |  |  |
| 1 | Ø 160,0 | ПЭ80, ПЭ 100 | 500 |  | 2 шт. |  | 1 | ЗНШ, СП 42-103-2003 |  |
|  | Муфта Ø 160,0 мм | - | - |  | 1 шт. |  |  |  |  |
| 2 | Ø 110,0 | ПЭ80, ПЭ 100 |  | 800 | 1 шт. | 1 |  | ЗНШ, СП 42-103-2003 |  |
|  | Седловой отвод Ø 110,0 | - |  | - | 1 шт. |  |  |  |  |